## input
Horizontal Shading | 0 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | 1
EUI (kWh/m2/yr) | 59.8 | 59.19 | 58.65 | 58.16 | 57.72 | 57.32 | 57.05 | 56.84 | 56.69 | 56.55
Highest Peak Cooling Load by Zone (W/m2) | 107 | 102 | 97 | 92 | 87 | 83 | 79 | 75 | 72 | 70