## input
Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) | 0.1 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.6
Highest Peak Cooling Load by Zone (W/m2) | 48 | 55 | 61 | 66 | 71 | 77 | 84 | 92 | 98 | 107
Highest Peak Heating Load by Zone (W/m2) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69